浙江清华长三角研究院总部院区三期工程项目

竣工环境保护（阶段性）验收意见

2021年5月18日，浙江清华长三角研究院严格依照国家有关法律法规、《总部院区三期工程项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江清华长三角研究院总部院区三期工程项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江清华长三角研究院、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江清华长三角研究院位于浙江省嘉兴市南湖区亚太路705号，本次验收为阶段性验收，验收范围是定制化研发单元南区及相关配套设施。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2018年5月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《浙江清华长三角研究院总部院区三期工程项目环境影响报告表》，2018年5月31日，嘉兴市南湖区行政审批局以南行审投环[2018]82号文对该项目提出审查意见。2020年08月，委托嘉兴嘉卫检测科技有限公司完成《浙江清华长三角研究院总部院区三期工程项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》，验收范围是军民融合产业园及相关配套设施。本项目于2019年6月19日开工建设，2021年2月2日开始投入试运行。（三）投资情况

- 总投资28447.34万元，其中环保投资600万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江清华长三角研究院总部院区三期工程项目环境影响报告表》所涉及的环保设施，本次验收为阶段性验收，验收范围是定制化研发单元南区及相关配套设施。

- 二、工程变更情况

经现场调查确认，本项目基础设施未达到环评要求。只针对定制化研发单元南区及相关配套设施施进行验收，本次验收为阶段性验收。主要经济技术指标与环评略有调整，调整范围不大，不属于重大变动，其它生产工艺流程、污染防治措施、生产规模、建设地点及项目性质与环评内容基本一致，没有发生重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目废气主要是汽车尾气。

（三）噪声

- 本项目的主要噪声源自成机械噪声、汽车行驶噪声、人群活动噪声。

（四）固废

- 项目危废为生活垃圾，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年4月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年4月19、20日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、验收监测期间，浙江清华长三角研究院废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、五日生化需氧量浓度最大值低于《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷浓度最大值低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的标准值。

2、验收监测期间，该项目厂界无组织废气非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、验收监测期间，项目西厂界昼间噪声最大值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类区标准，东、南、北昼间噪声最大值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类区标准。

- 4、项目生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、浙江清华长三角研究院本项目废水排放总量为720吨/年，化学需氧量排放总量为0.036吨/年，氨氮排放总量为0.0036吨/年，均达到总量控制指标要求。[(本项目实施后主要污染物总量控制指标:全厂废水排放量为70240吨/年，化学需氧量排放总量为8.4288吨/年（按120mg/L计），氨氮排放总量为1.7560吨/年（按25mg/L），按照嘉兴市联合污水处理有限责任公司最新废水排放标准（CODcr50mg/L,氨氮5mg/L），则化学需氧量排放总量为3.512吨/年，氨氮排放总量为0.3512吨/年。]

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制。

- 2、若企业后期生产过程中发生项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

日期：2021年5月18日